Бытовой газ – опасность взрыва. 

	Пожары часто происходят из-за взрыва бытового газа. Основной причиной взрывов является нарушение требований правил безопасности при эксплуатации газовых приборов.
	Сам по себе газ не имеет цвета и не пахнет, поэтому на газокомпрессорных станциях в него добавляют специальное пахучее вещество, позволяющее обнаружить утечку по запаху. Если вы почувствовали резкий запах газа в квартире или коридоре, необходимо поступить следующим  образом: 
1. Не нажимайте на кнопку электрического звонка, не включайте свет, если свет горит, то не выключайте его (искра, возникшая при включении-выключении, приведет к взрыву); 
2. Ни в коем случае не используйте зажигалку, спички, свечи; 
3. Перекройте кран подачи газа (специальный вентиль на газовой трубе); 
4. Откройте окна, лучше всего устроить сквозняк; 
5. Если запах не уходит и усиливается, немедленно вызывайте аварийную службу газа; 
6. При необходимости следует покинуть помещение и предупредить соседей; 
7. При взрыве газа звоните по телефону 101 (для сотовых 112).

Если вы хотите найти место утечки, нанесите мыльную пену на подозрительное место. Там, где газ выходит, будут видны пузырьки. Для устранения неполадок всегда обращайтесь к специалистам! 
С целью недопущения взрывов бытового газа специалисты пожарной охраны рекомендуют: 
1. Получить инструктаж специалистов по правилам хранения и использования газовых баллонов, эксплуатации другого газового оборудования; 
2. Поручить установку, наладку, ремонт газовых приборов и оборудования специалистам газовой службы, имеющим лицензию на установку и обслуживание газового оборудования; 
3. Эксплуатировать только исправные газовые приборы; 
4. Не допускать случаев утечки газа в помещении; 
5. Исключить допуск детей к газовым приборам; 
6. Соблюдать последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.

Помните: взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения здания или его части, возникновения пожара, травмирования и гибели людей!